## Sheet1
Flow | Pressure
(cfm) | (inH2O)
0 | 0.83
10 | 0.8
40 | 0.7
63 | 0.6
80 | 0.5
100 | 0.4
125 | 0.34
188 | 0.2
215 | 0.1
235 | 0
Flow | Pressure
(m^3/s) | (Pa)
0 | 206.5372
0.0047195 | 199.072
0.018878 | 174.188
0.029733 | 149.304
0.037756 | 124.42
0.047195 | 99.536
0.058993 | 84.6056
0.088726 | 49.768
0.10147 | 24.884
0.11091 | 0